КОНТРОЛНА ЛИСТА:  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 I. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ	
Назив правног лица ( предузетника) 
односно физичког лица:
		
Адреса (улица и број):		
Насељено место:		
Матични број  (за правна лица) :		
Порески идентификациони број (ПИБ):		
Контакт особа:		
Назив радног места (за правна лица):		
Телефон, Факс, E-mail:		

II. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ	
Подаци о инспекторима:______________________________________________________________________________
Датум инспекцијског надзора: _______________________. године   Број предмета:_____________________________
Време инспекцијског надзора:    Почетак у __________ часова.         Крај инспекцијског надзора у __________ часова.	
Врста инспекцијског надзора:
1.	Редовни
2.	Ванредни
3.	Контролни
4.	Допунски	
Инспекцијски надзор према облику:
1.   Теренски
2.	Канцеларијски
	
Налог за инспекцијски надзор:
1.    Да
2.	Не	

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(комунално предузеће)

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова	
1.	Енергетски субјект обавља делатност на основу Одлуке о обављања комуналне делатности	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
2.	Испоручилац топлотне енергије спроводи Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије који обавезно садржи:
-	Технички услови прикључење корисника на систем грејања
-	Технички и други услови за безбедан погон дистрибутивног система и континуираног снабдевања крајњег купца са ТЕ
-	Поступци у кризним ситуацијама
-	Функционални захтеви и класа тачности мернх уређаја
-	Начин мерења топлотне енергије

и Одлуку о пружању грејних услуга на ТО Врбас:
- Време трајања грејне сезоне и грејног дана
- Права и обавезе испоручиоца и корисника услуга
- Садржај писаног уговора о снабдевању топлотне енергије
- Начин мерења топлотне енергије
- Начин обрачуна цене и накнаде за испоручену топлотну енергију
- Услови и поступак код обуставе и отказа коришћења топлотне енергије	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
3.	Испоручилац топлотне енергије врши текуће и инвестиционо одржавање котларница, подстаница и заједничких унутрашњих инсталација грејања	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
4.	Испоручилац топлотне енергије обезбеђује техничке и друге услове за рационалну потрошњу и штедњу топлотне енергије	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
5.	Испоручилац топлотне енергије обавештава кориснике топлотне енергије путем средстава информисања или на неки други начин обавештава о ограничењима снабдевања топлотном енергијом и то 24 часа пре наступања ограничења, осим хаварисаних искључења	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
6.	Да ли је енергетски субјект :
а ) извршио ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања ради припремања за наредну грејну сезону до 30.септембра текуће године 
б) извршио пробу функционисања свих топлотних извора у времену од 01. до 10. октобра 
в) о распореду вршења пробе благовремено преко средстава јавног информисања обавестио сва заинтересована лица 	да-          -бр. бодова-2
не-          -бр. бодова-0	
7.	Да ли енергетски субјект тарифном купцу  испоручује топлотну енергију у току грејне сезоне од 15. октобра текуће до 15.априла наредне године у периоду од 06,00 до 22,00 часова а празницима (православни и католички Ускрс, Божић, нова година) до 24 часа? 	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
8.	Да ли испоручилац топлотне енергије у становима корисника постиже и одржава температуру од 20C, са дозвољеним одступањем +/-2C	да-          -бр. бодова-4
не-          -бр. бодова-0	
9.	Да  ли је енергетски субјект :
а) по отклањању недостатака извршио  поновно мерење темепература у објекту тарифног купца и сачинио записник о квалитету грејања ?
б) на основу записника умањио рачун за испоручену топлотну енергију у првом наредном обрачунском периоду ?	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
10.	Да ли испоручилац топлотне енергије након пријаве квара од стране корисника топлотне енергије у року од 12 часова предузима мере за отклањање квара.	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
11.	Комуналном инспектору омогућено je неометано вршење послова, приступ објектима и инсталацијама и достављена су на увид сва потребна документа	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
Напомена:	
Максималан број бодова:         41                                       Утврђен број бодова:	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	41	
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА		

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Број бодова	35-41	27-34	25-26	17-24	16 и мање	

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	
незнатан низак средњи висок критичан	

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                          ИНСПЕКТОР
  __________________________                                                                               ___________________