КОНТРОЛНА ЛИСТА:  КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 I. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ	
Назив правног лица ( предузетника) 
односно физичког лица:
		
Адреса (улица и број):		
Насељено место:		
Матични број  (за правна лица) :		
Порески идентификациони број (ПИБ):		
Контакт особа:		
Назив радног места (за правна лица):		
Телефон, Факс, E-mail:		

II. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ	
Подаци о инспекторима:______________________________________________________________________________
Датум инспекцијског надзора: _______________________. године   Број предмета:_____________________________
Време инспекцијског надзора:    Почетак у __________ часова.         Крај инспекцијског надзора у __________ часова.	
Врста инспекцијског надзора:
1.	Редовни
2.	Ванредни
3.	Контролни
4.	Допунски	
Инспекцијски надзор према облику:
1.   Теренски
2.	Канцеларијски
	
Налог за инспекцијски надзор:
1.    Да
2.	Не	

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(корисници услуга испоруке топлотне енергије)

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова	
1.	Корисник топлотне енергије стекао је право коришћења топлотне енергије прикључењем на постојеће котловнице и топловоде уз прибављање претходних техничких услова и сагласност на пројекат од испоручиоца топлотне енергије.	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
2.	Прикључење објекта на постојеће котловнице и топловоде извршио је испоручилац топлотне енергије или друго предузеће уз сагласност испоручиоца топлотне енергије.	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
3.	Корисник топлотне енергије пријавио је испоручиоцу топлотне енергије оштећење на унутрашњој инсталацији, вентилима одмах по настанку истог	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
4.	Надзирани субјект извршио је неовлашћено прикључивање на котловнице и мрежу топловода	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
5.	Надзирани субјект извршио је неовлашћено отварање и затварање затварача на развојној мрежи топловода	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
6.	Надзирани субјект оштетио је  објекат, уређај, инсталације или постројење топловода	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
7.	Корисник је извршио проширење инсталација и повећао број грејних тела у свом објекту без сагласност испоручиоца топлотне енергије	да-          -бр. бодова-3
не-          -бр. бодова-0	
8.	Комуналном инспектору омогућио неометано вршење послова, приступ објекту и инсталацијама и ставио је на увид сва потребна документа.	да-          -бр. бодова-5
не-          -бр. бодова-0	
Напомена:	
Максималан број бодова:         36                                       Утврђен број бодова:	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	36	
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА		

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Број бодова	31-36	25-30	22-24	15-21	14 и мање	

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	
незнатан низак средњи висок критичан	

         ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                МП                               КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

     -----------------------------------------                                                --------------------------------------------------